АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.03.2023    № 10- п

О порядке обеспечения пожарной безопасности
на территории и в здании  Администрации

Хоперского муниципального образования

на 2023 год.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), в целях совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности в Администрации Хоперского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить:
- ответственным за пожарную безопасность в Администрации Хоперского муниципального образования  инспектора по первичному воинскому учету Филиппову Светлану Васильевну.

- ответственным за пожарную безопасность системы отопления здания
Администрации  Хоперского МО  Глебова Николая Алексеевича.

2.  Утвердить:
- список лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в здании  Администрации Хоперского муниципального образования (приложение №1);

- инструкцию о мерах пожарной безопасности в Администрации Хоперского муниципального образования (приложение № 2);

- рекомендации по обучению работников Администрации  хоперского МО  мерам пожарной безопасности  (порядок проведения противопожарных инструктажей) (приложение № 3);

- программу проведения вводного противопожарного инструктажа (приложение № 4);

- программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте
(приложение № 5);

- должностную инструкцию ответственного за пожарную безопасность
Администрации  Хоперского муниципального образования

(приложение № 6).

3.  Опубликовать  данное постановление  в доступных местах в здании Администрации Хоперского муниципального образования  и разместить на официальном сайте Хоперского МО  в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Хоперского

муниципального  образования                                         С.С. Голованева

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Хоперского 
                                                                         муниципального образования

Балашовского муниципального района                       
                                                             № 10-п  от 13.03.2023 г

СПИСОК
лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
в  здании администрации Хоперского муниципального образования

| № | Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в здании администрации Хоперского МО | Должность | Объекты (служебные кабинеты и иные помещения), закрепленные для обеспечения пожарной безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиппова С.В. | Инспектор по ПВУ | Кабинет главы, кабинет специалистов, кабинет архива |
| 2. | Глебов Н.А. | Председатель СОПК «Хоперское» | Кочегарка, Кабинет СОПК «Хоперское» |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Хоперского 
                                                                         муниципального образования

Балашовского муниципального района                       
                                                             № 10-п  от 13.03.2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в здании Администрации
Хоперского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности  в здании  Администрации Хоперского муниципального образования.

Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны  знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Работники, виновные в нарушении требований данной инструкции, несут
ответственность в установленном порядке.

1.2. Основные понятия:
Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от
пожаров.
Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни  и здоровью людей.
Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности  законодательством Российской Федерации, нормативными актами, документами или  уполномоченным государственным органом.
Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в  том числе по выполнению требований пожарной  безопасности.
Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации  производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений  требований безопасности и тушение пожаров.
1.3. Ответственность за соблюдение в здании Администрации  Хоперского муниципального образования  противопожарного режима, установленного постановлениями и правилами  пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприятий несут, в соответствии с действующим законодательством, Глава администрации и ответственный за
пожарную безопасность в Администрации  МО , определенные данным
постановлением.
1.4. Работники, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований инспекторов по пожарному надзору;
- проводить разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности;
- своевременно проводить противопожарный инструктаж.
1.5. Все работники Администрации МО  должны допускаться к работе только
после прохождения противопожарного инструктажа и ознакомления с настоящей инструкцией.
1.6. По каждому отдельному помещению назначается ответственный за обеспечение  пожарной безопасности,  табличка с фамилией которого вывешивается на видном  месте. Назначение оформляется постановлением Администрации  муниципального образования.
1.7. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности  обязаны:
- обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы  установленного противопожарного режима;
- следить за исправностью приборов отопления, электроустановок и принимать незамедлительные меры к устранению обнаруженных неисправностей, способных привести к возникновению пожара;
- производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием по окончании работы;
- следить за наличием и исправным состоянием имеющихся средств пожаротушения, а также отключением электроприборов по окончании работы.
1.8. Все работники Администрации поселения должны допускаться к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа.

Вводный инструктаж также  обязаны пройти лица, прибывшие на обучение или практику.

Инструктируемые должны знать:

- общий порядок обеспечения пожарной безопасности  в данной организации;
- местонахождение в административном здании (на рабочем месте) первичных средств пожаротушения и индивидуальной защиты; инструкцию по их применению;
- порядок вызова подразделений пожарной охраны;
- действия по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
- ответственность за нарушение требований правил пожарной
безопасности.
1.9. Непосредственно на рабочем месте, ответственным за обеспечение пожарной  безопасности в структурном подразделении, проводится первичный противопожарный  инструктаж со всеми вновь принятыми на работу, с переведенными из других подразделений и с лицами, прибывшими на обучение или практику.
1.10. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в год.

2. Содержание территории
2.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в Администрации  Хоперского муниципального образования за содержание прилегающей территории несет специалист
по благоустройству, ответственный за пожарную безопасность в Администрации  Хоперского муниципального образования.
Территория, прилегающая к зданиям, должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от сгораемого мусора, иметь наружное освещение в темное время суток.
2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии.
2.4 Хранение оборудования и других материалов вплотную к зданиям и сооружениям  не допускается.
2.5 Запрещено разведение костров и сжигание мусора на территории Администрации  Хоперского муниципального образования.

3. Содержание помещений
3.1. С целью создания безопасных условий первичные средства пожаротушения, противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях, наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах и т. п.) должны содержаться в  исправном рабочем состоянии и в соответствии с паспортными данными на них.
3.2. Коридоры и холлы должны быть свободны, на них не должны размещаться  предметы, препятствующие передвижению людей. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу.
3.3. Не допускается хранение в служебных помещениях баллонов со сжатым газом, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
3.4. Не допускается хранение документов и других сгораемых материалов на
радиаторах отопления, подоконниках и других пожароопасных местах.
3.5. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности, пути
эвакуации и эвакуационные выходы, специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.
3.6. Курение в здании и на территории Администрации  Хоперского муниципального образования  разрешается только в специально отведенных местах . Эти места должны быть  обозначены знаками "Место для курения ".
3.7. В служебных и вспомогательных помещениях запрещается:
использовать электронагревательные приборы без подставок из негорючих
материалов; 
пользоваться поврежденными розетками и рубильниками;
складировать у электрощитов и другой пусковой аппаратуры горючие вещества и  материалы.
3.8. Внутри служебных помещений должны быть вывешены таблички с указанием фамилии лица, ответственного за противопожарное состояние помещения и номера телефонов пожарной охраны.
3.9. По окончании рабочего дня необходимо произвести уборку рабочего места, закрыть окна и форточки, отключить электрооборудование, закрыть помещение на ключ.

Административное  здание  и служебные помещения должны быть обеспечены первичными средствами  пожаротушения в  соответствии с требованиями  правил пожарной  безопасности в Российской Федерации .

Обеспечение первичными средствами пожаротушения, оснащение первичными средствами пожаротушения, оборудование здания администрации МО (холл, коридоры, служебные помещения) знаками пожарной безопасности осуществляет Глава муниципального образования.

4. Действия персонала при пожаре
4.1. В случае возникновения пожара эвакуация работников Администрации
Хоперского муниципального образования  производится в соответствии с планом эвакуации, который вывешивается на видном месте в помещении Администрации МО, в соответствии с разработанной и утвержденной Инструкцией по эвакуации сотрудников Администрации Хоперского МО
 в случае возникновения пожара.
4.2. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения
должен:
незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» или «101»  (с мобильного телефона),  при этом назвав точный адрес места пожара и свою фамилию; принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности  материальных ценностей.
4.3. Руководители и должностные лица, ответственные за пожарную
безопасность, при возникновении пожара должны:
Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефонам  «01» или «101»  (с мобильного телефона),  в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
дать команду на отключения электроэнергии в здании, где произошел пожар;
прекратить все работы в здании, за исключением работ по тушению пожара;
удалить за пределы опасной зоны всех работников, за исключением работников, принимающих участие в тушении пожара;
до прибытия пожарных подразделений осуществлять общее руководство тушения пожара;
обеспечить соблюдение правил техники безопасности работниками, участвующими в тушении пожара, одновременно организовать эвакуацию материальных ценностей;
организовать встречу пожарных подразделений, оказать им помощь в выборе
кратчайшего пути к месту возникновения пожара;
по прибытии пожарных подразделений, руководитель или лицо его замещающее, информирует руководителя пожарного подразделения о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и другие сведения необходимые для успешного тушения пожара (по запросу пожарной охраны), а также организует привлечение сил и средств
объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития.

Распределение обязанностей между сотрудниками на случае пожара

|  | Распределение обязанностей | Порядок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | По телефону 101 | Сотрудник, первый заметивший пожар |
| 2 | Эвакуация людей из здания | Сотрудники эвакуируются из здания | Руководитель подразделения |
| 3 | Эвакуация имущества производится после эваку ации людей | При явной угрозе уничтожения | Силами сотрудников |
| 4 | Тушение пожара обслуживающим персоналом до прибытия пожарной команды | Производится сотрудниками и членами ДПД первичными средствами пожаротушения (огнетушитель) немедленно после вызова пожарной команды | Глава администрации |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Хоперского 
                                                                         муниципального образования

Балашовского муниципального района                       
                                                             № 10-п  от 13.03.2023 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по обучению работников мерам пожарной безопасности
(порядок проведения противопожарных инструктажей)

1. Общие положения
1.1. Настоящие рекомендации разработаны в целях реализации требований
Федерального закона Российской Федерации  «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в Российской Федерации - ППБ 01-03, предусматривающих обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников организаций независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности.

1.2. Рекомендации предназначены для оказания  практической помощи  при проведении противопожарных инструктажей.

1.3. Обучение мерам пожарной безопасности проводится непосредственно в

структурных подразделениях в виде:
     противопожарных инструктажей;
     пожарно-тактических учений (занятий);
     самостоятельной подготовки.
1.4. Ответственность за организацию обучения мерам пожарной безопасности несет Глава МО.

2. Противопожарные инструктажи
2.1. Противопожарный инструктаж - это доведение до работников основных
требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.
2.2. Противопожарные инструктажи в зависимости от их характера и
времени проведения подразделяются на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.
2.3. О проведении противопожарного инструктажа делается соответствующая запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
2.4. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь
принятыми работниками, независимо от их занимаемой должности.

Инструктируемые должны знать:
общий порядок обеспечения пожарной безопасности ;
местонахождение в подразделении (на рабочем месте) первичных средств
пожаротушения и индивидуальной защиты; инструкцию по их применению;
порядок вызова пожарных подразделений;
действия по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению пожара до
прибытия подразделений пожарной охраны;
ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.
2.5. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на  рабочем месте:
перед началом самостоятельной рабочей деятельности; с работниками,
переведенными из одного структурного подразделения в другое;
с лицами, пребывающими на производственную практику или обучение;
с работниками, выполняющими новую для них работу.

Инструктируемые должны знать:

основные положения федеральных и ведомственных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности;
требования правил пожарной безопасности в объеме выполняемых обязанностей (работ) по должности (специальности);
места расположения и порядок применения имеющихся на рабочем месте средств пожаротушения и связи;
организацию тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуации людей, материальных ценностей, встречи пожарных  подразделений.
2.6. Повторный противопожарный инструктаж - проводится не реже одного раза в год со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа и характера выполняемой работы, с целью закрепления знаний требований пожарной безопасности, по тематике вопросов, разработанных для проведения первичного противопожарного инструктажа.
2.7. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится с целью:
изучения вновь принятых или изменённых нормативных правовых актов в области пожарной безопасности;
ознакомления с новым оборудованием, требующим дополнительных знаний мер пожарной безопасности;
повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности при перерыве в работе более года;
дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию
представителей Государственной противопожарной службы МЧС России и по решению руководителя структурного подразделения.
2.8. Объём и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяет руководитель структурного подразделения в каждом конкретном случае, в зависимости от  причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

При регистрации  внепланового противопожарного инструктажа указывают причину его проведения.

2.9. Повторный и внеплановый пожарные  инструктажи  проводятся  индивидуально или  с группой работников.

2.10. Целевой  противопожарный  инструктаж  проводятся с работниками при:  выполнении  разовых  работ, не связанных с  прямыми  обязанностями  по специальности;

производстве работ, на которые в соответствии  с требованиями  Правил пожарной безопасности  в Российской Федерации оформляется наряд-допуск.

2.11. Конкретные условия прохождения целевого противопожарного инструктажа  регулируется соответствующими нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.
2.12. Проведение всех инструктажей завершается проверкой,
приобретенных работниками знаний и навыков, безопасных способов работы и  действий при пожаре, применения первичных средств пожаротушения.

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Хоперского 
                                                                         муниципального образования

Балашовского муниципального района                       
                                                             № 10-п  от 13.03.2023 г

Программа (примерная)
проведения вводного противопожарного инструктажа

Тематический план

| № темы | Наименование темы | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Общие положения | 5 мин. |
| 2 | Общие понятия о горении и пожарной опасности зданий | 5 мин. |
| 3 | Причины возникновения пожаров | 5 мин. |
| 4 | Общие сведения о системах противопожарной защиты | 5 мин. |
| 5 | Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 5мин. |
| 6 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 5 мин. |
| 7 | Права и обязанности граждан | 5 мин. |
| 8 | Практическое занятие | 5 мин. |
| 9 | Зачёт | 5 мин. |
| ИТОГО | 45 мин. |  |

Учебная программа
Тема 1.
Цель проведения противопожарного инструктажа. Статистика пожаров. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности:
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);
инструкции по пожарной безопасности.
Тема 2.
Общие понятия о горении и пожарной опасности зданий.
Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности.

Тема 3.
Причины возникновения пожаров.
Основные причины пожаров.
Тема 4.
Общие сведения о системах противопожарной защиты.
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические
характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.
Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство.
Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними
пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.
Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и
сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения:
водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.
Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка
систем противодымной защиты.
Тема 5.
Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и
сопровождение подразделений пожарной охраны к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники.
Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.
Тема 6.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации
Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия,
исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми лицами объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений (занятий) в организации по эвакуации людей по разным сценариям.
Тема 7.
Практическое занятие.
Организация занятия по эвакуации персонала. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты организации.
Тема 8.
Зачёт.

Приложение № 5 к постановлению

Администрации Хоперского 
                                                                         муниципального образования

Балашовского муниципального района                       
                                                             № 10-п  от 13.03.2023 г.

Программа
проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

Тематический план

| № темы | Наименование темы | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 5 мин. |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. | 10 мин. |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. | 10 мин. |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны. | 10 мин. |
| 5 | Практическое занятие | 5 мин. |
| 6 | Проверка знаний | 5 мин. |
| ИТОГО | 45 мин. |  |

Учебная программа
Тема 1.
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной  безопасности:
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);
инструкции по пожарной безопасности;

Тема 2.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.
Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных  пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей  организаций по осуществлению мер пожарной безопасности.
Основные организационные мероприятия по установлению  ротивопожар-ного режима.

Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и действиям при возникновении пожара. Создание в организациях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.
Тема 3.
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей,
электрооборудования и электронагревательных приборов. 
 Хранении и обращении с огнеопасными жидкостями.  Требования к местам их хранения.

Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование
лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки.
Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники.
Порядок хранения документов.
Тема 4.
Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной
сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.
Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении
загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаро-тушения.
Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей.

Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации
внутренних пожарных кранов.
Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара.
Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение подразделений пожарной охраны к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий  повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей.

Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной  помощи пострадавшим при пожаре.
Тема 5.
Практическое занятие.
Организация занятия по эвакуации персонала. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты организации.
Тема 6.
Зачёт.

Приложение № 6 к постановлению

Администрации Хоперского 
                                                                         муниципального образования

Балашовского муниципального района                       
                                                             № 10 - п  от 13.03.2023 г.

.Должностная инструкция
ответственного за пожарную безопасность в здании Администрации
Хоперского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность
разработаны в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
1.2. Настоящие должностные обязанности определяют функции, права,
ответственность и сферу деятельности ответственного за пожарную безопасность.
1.3. Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно Главе Хоперского муниципального образования.
1.4. На время отсутствия ответственного за пожарную безопасность его обязанности исполняет работник, назначаемый постановлением Администрации Хоперского муниципального образования.

2. Функциональные обязанности
2.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:
действующие в Администрации  Хоперского муниципального образования постановления, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности;
законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
вопросам пожарной безопасности;
основные производственные процессы в здании Администрации  Хоперского МО, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в здании Администрации МО ;
мероприятия, направленные на предотвращение пожара в здании Администрации Хоперского муниципального образования, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;
технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной
безопасности, предотвращения и тушения пожара;
основные причины пожаров;

2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:
подготавливать постановления о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Администрации Хоперского МО, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в муниципальных учреждениях, о введении в действие инструкций, положений и рекомендаций в части организации противопожарной защиты территории, зданий, сооружений, помещений Администрации Хоперского муниципального образования;
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их использования не по прямому назначению;
проводить противопожарную пропаганду;
обучать работников мерам пожарной безопасности;
сообщать Главе администрации о нарушении работниками норм пожарной
безопасности;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Администрации  Хоперского муниципального образования, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;
незамедлительно сообщать Главе администрации и в пожарную
охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, ведущих к месту возгорания;
проводить анализ пожарной безопасности в Администрации Хоперского муниципального образования, разработку приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим в организации;
организовывать, проводить и контролировать прохождение всеми работниками Администрации Хоперского МО противопожарных инструктажей, в соответствии с требованиями НПБ "Организация обучения мерам пожарной безопасности работников организаций";
разрабатывать инструкции, устанавливающие основные направления обеспечения систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты в Администрации Хоперского МО, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара;
обеспечивать выполнение требований государственного пожарного надзора,
касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм и правил по обеспечению пожарной безопасности.

3. Ответственность ответственного за пожарную безопасность
3.1. Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации по труду:
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;
за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной защиты в
организации;
за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в
порядке и пределах, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации;
за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
за достоверность сведений, предоставляемых Главе администрации и
государственному пожарному надзору;
за отказ выполнять распоряжения, постановления и указания Главы администрации;
за несоблюдение правил внутреннего распорядка;
за несоблюдение должностной инструкции, инструкций по пожарной безопасности.

4. Условия работы
Режим работы ответственного за пожарную безопасность определяется в
соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в Администрации Хоперского муниципального образовапния.
С настоящей инструкцией ознакомлен
________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Один экземпляр получил на руки.
«___»______________2023 г.